ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MECAN X32 DR (MX-V320A10)

Οθόνη Αφής 15,6”

Tραπέζι κινούμενο 4 κατευθύνσεων με ποδόφρενο

Ψηφιακό εμφανιστήριο DR (43x43) με υπολογιστή Ι5 , δίσκο 1 Τb SSD , 8Gb μνήμη, κάρτα δικτύου 2Gb, οθόνη και κτηνιατρικό λογισμικό

3 τρόποι λήψης ακτινογραφίας – Ασύρματα με χειριστήριο χειρός και ποδοχειριστήριο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χ32ΔΡ(MX-V320A10)

Γεννήτρια 32kW

Παροχή Μονοφασική 220V 50/60HZ

Συχνότητα λειτουργίας 400KHz

mA 10-400mA / 1-400mAS

KV 40-125kv, με βήμα 1kv

Χρόνος έκθεσης 0.03-6.3S: 1ms step

Εστίαση 0.6-0.6/1.2*1.2mm

X-ray tube 7239EX/7242EX/HX711O(option)

Περιστρεφόμενη Άνοδος

speed&heat capacity 2800prm/140kHU

Τραπέζι Ακτινοδιαπερατό Πλάτος 70cm, Μήκος 140 ή 120 cm

Μέγεθος εικόνας 17*17” (43x43)

Pixels Matrix 140um

A/D Conversion 16bits

Spatial Resolution 3.6 Lp/mm

Λογισμικό Professional Veterinary Software

Υπολογιστής CPU: I5, 8G μνήμη , 1Tb SSD, 2 Gigabit κάρτα δικτύου